Отдел культуры и спорта администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

16.09.2021 г.                                                                                                      № 94

р.п. Тонкино

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ»

р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 09.08.2016 №375  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий.

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отдела	В.Г. Логинов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом отдела культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от  16.09.2021  №  94

Положение

об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ»

р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий

## 1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279 "Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года 2003 года №41 «Об утверждении САНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Приказ Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм и Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Недвижимое имущество, переданное администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино. (далее - учреждения дополнительного образования) в оперативное управление, необходимое для осуществления установленных уставами учреждений дополнительного образования видов деятельности, передается на основании распорядительного акта, договора и акта приёма-передачи к нему.

2.2. Имущество учреждений дополнительного образования, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом учреждения дополнительного образования обязаны:

1) использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

3) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества;

4) согласовывать с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, осуществляющим функции и полномочия  собственника имущества, сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей из районного бюджета на приобретение такого имущества;

5) до заключения договора аренды на закрепленное за ней имущество получить предварительную экспертную оценку последствий заключения такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне района. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.4. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

2.5. Имущество, приобретенное учреждениями дополнительного образования за счет средств, выделенных ей из районного бюджета, поступает в оперативное управление учреждений дополнительного образования в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.7. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации, о ветхости или аварийности зданий, эксплуатация данных объектов прекращается.

2.8. Организация контроля содержания зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей учреждений дополнительного образования.

2.9. На основании настоящего Положения учреждения дополнительного образования издают приказ о проведении плановых и внеплановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений.

В приказе определяются порядок проведения осмотра, состав комиссии и ответственное лицо по осмотрам, перечень зданий и сооружений, подлежащих осмотру.

Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры.

2.10. Ответственное лицо за эксплуатацию здания в учреждениях дополнительного образования обязано обеспечить:

1) техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;

2) осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.11. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

2.12. В ходе осенних осмотров проводят проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.13. Результаты работы комиссии по плановым (весенним, осенним) осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложения 1, 2).

2.14. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Результаты оформляются актом (приложение 3).

2.15. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной их эксплуатацией.

2.16. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.17. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственное лицо за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю учреждения дополнительного образования. На основании актов осмотров руководителем учреждения дополнительного образования разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.18. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственное лицо за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по установленной форме (приложение 4),  который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.19. Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году определяется межведомственной комиссией по проверке ее готовности муниципальных образовательных организаций к началу учебного года с составлением соответствующего акта. Состав и порядок работы межведомственной комиссии определяется постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Учреждения дополнительного образования обязаны осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закреплённой за ней территории.

3.2. Территории учреждений дополнительного образования должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории  учреждений дополнительного образования должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми.

Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории учреждений дополнительного образования должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль технического состояния зданий и сооружений

4.1. Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

1) плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

2) внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

3) частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

1) внешнее благоустройство;

2) фундаменты и подвальные помещения, котельные (в том числе встроенные), насосные, тепловые пункты (узлы), инженерные устройства и оборудование;

3) ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

4)кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

5) поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

6) строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

7) соблюдение габаритных приближений;

8) наружные коммуникации и их обустройства;

9) противопожарные устройства;

10) прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

1) сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на присадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

2) конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

3) выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

4.6. Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров учреждений дополнительного образования. Руководитель учреждения дополнительного образования принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Отдел культуры и спорта), осуществляющее функции и полномочия учредителя учреждений дополнительного образования.

4.7. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий учреждений дополнительного образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области ежегодно формируется план ремонтных работ в учреждениях  дополнительного образования, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнение предписаний надзорных органов (Приложение 5).

План ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.

4.8. Для составления плана используется представленная руководителями учреждений дополнительного образования информация:

1) заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

2) предполагаемые сроки проведения ремонта.

3) предписания контролирующих органов;

4.9.Отдел культуры и спорта координирует работу по организации капитального и текущего ремонта учреждений дополнительного образования.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений дополнительного образования, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений дополнительного образования Тонкинского муниципального района Нижегородской области, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств районного бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений дополнительного образования, обустройства прилегающих к ним территорий включает следующие виды расходов:

1) оплата коммунальных услуг;

2) оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий учреждений дополнительного образования, находящихся на праве оперативного управления.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Отделом культуры и спорта.

Приложение 1

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства, прилегающих  к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

___________________					 "__" __________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

___ _________________________________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

____________________________________________________________________

4. Год постройки _______________________________________________

________________________________________________________________

5. Материал стен _________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Этажность ____________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Наличие подвала_______________________________________________

_______________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _____________________________________________________________

Членов комиссии:

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представители:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

произвела осмотр

__________________________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемыхработ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |
| 10 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) |  |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 12 | Система отопления |  |  |  |
| 13 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 16 | Газоснабжение |  |  |  |
| 17 | Вентиляция |  |  |  |
| 18 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 19 | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов

__________________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада

__________________________________________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

__________________________________________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний

__________________________________________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6) прилегающая территория

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства, прилегающих  к ним территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________					 "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ____________________________________

__________________________________________________________________

2. Адрес _________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________

__________________________________________________________________

4. Год постройки ___________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Материал стен __________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Этажность _____________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Наличие подвала ________________________________________________

__________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя __________________________________________________________________

Членов комиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представители:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

произвела проверку готовности

__________________________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля

__________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)

__________________________________________________________________

в) фасад и наружные водостоки

__________________________________________________________________

г) проемы

__________________________________________________________________

д) внутренние помещения

__________________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения

__________________________________________________________________

ж) отмостки и благоустройство

__________________________________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные

__________________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы

__________________________________________________________________

к) электроснабжение и освещение

__________________________________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства

_________________________________________________________________

м) __________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)

__________________________________________________________________

б) уборочным инвентарем

__________________________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий

__________________________________________________________________

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства, прилегающих  к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

______________________ 					"__" _________________ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений)_______________________________________

__________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________

__________________________________________________________________

Материал стен _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Этажность ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________

__________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

__________________________________________________________________

Членов комиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представители:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

произвела осмотр _____________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

неблагоприятных воздействий.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

_____________________________________________________________

Члены комиссии

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение 4

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства, прилегающих  к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния зданий и сооружений

___________________________________________

(наименование учреждения дополнительного образования)

Адрес ________________________________________________

Должность и ФИО лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений ______________________________________________

| Дата | Вид осмотра | Описание выявленных недостатков | Мероприятия по устранению замечаний | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание.

Основные данные о проведенных ремонтах (сроки, характер, объем), основные данные о проведенных реконструкциях (сроки, характер) можно выделить в отдельную графу.

Журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.

Приложение 5

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино и МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино, обустройства, прилегающих  к ним территорий

План ремонтных работ

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования ______________________________________________________

(наименование учреждения дополнительного образования)

| № | Виды работ | Объем работ в тыс. руб. | Распределение объема работ по кварталам (месяцам) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт системы отопления и вентиляции, тепловые счетчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт наружных теплотрасс и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт фасадов и фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт ограждений, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство и ремонт АПС И СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена и ремонт ветхой электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |